## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：室内办公区域设计方案\单项工程【安装工程】 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 2752.43
1.1 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 | 72.93 |  | －
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 67.32 |  | －
3 | 其他项目 |  |  | －
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | －
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  | －
3.3 | 其中：计日工 |  |  | －
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  | －
4 | 规费 | 45.23 |  | －
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  |  | －
6 | 税前不含税工程造价 | 2870.59 |  | －
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  |  | －
7 | 销项增值税额 | 258.35 |  | －
8 | 附加税 | 8.98 |  | －
投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 3,137.92
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。
表-1-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：室内办公区域设计方案\单项工程【安装工程】 | [8 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
整个项目
1 | 030411001001 | 配管 | 主材+人工费+辅料 | m | 28.49 | 9.26 | 263.82 | 159.54
2 | 030411004001 | 配线 | 主材+人工费+辅料 | m | 18 | 4.31 | 77.58 | 14.58
3 | 030412001001 | 普通灯具 | 本体安装、清扫盒子、接线、调试 | 套 | 4 | 75.68 | 302.72 | 62.76
4 | 030404017001 | 配电箱 | 配电箱600*800mm 配电箱安装：压铜(端子)接线、补刷(喷)油漆、接地; | 台 | 1 | 909.76 | 909.76 | 153.15
5 | 030404017002 | 配电箱 | 配电箱150*200mm 配电箱安装：压铜(端子)接线、补刷(喷)油漆、接地; | 台 | 1 | 353.1 | 353.1 | 79.59
6 | 030404034001 | 空调开关 | 空调开关50A 主材+人工费+辅料 | 个 | 1
7 | 030412001002 | 普通灯具 | 主材+人工费+辅料 | 套 | 1 | 845.45 | 845.45 | 14.67
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2752.43 | 484.29
单价措施项目
| 2.1 | 专业措施项目
8 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1
9 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1
10 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1
11 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1
12 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1
13 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 2752.43 | 484.29
表—2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内办公区域设计方案\单项工程【安装工程】 | [8 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
14 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1
15 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1
16 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1
17 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
18 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
19 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1
20 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1
21 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
22 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1
23 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1
24 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
25 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1
分部小计
分部小计
本页小计
合 计 | [6 empty] | 2752.43 | 484.29
表—2

## 表-08-1 分部分项工程量清单计价表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：室内办公区域设计方案\单项工程【安装工程】 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 |  | 定额机械费 | 暂估价
整个项目
1 | 030411001001 | 配管 | 主材+人工费+辅料 | m | 28.49 | 9.26 | 263.82 | 159.54
2 | 030411004001 | 配线 | 主材+人工费+辅料 | m | 18 | 4.31 | 77.58 | 14.58
3 | 030412001001 | 普通灯具 | 本体安装、清扫盒子、接线、调试 | 套 | 4 | 75.68 | 302.72 | 62.76
4 | 030404017001 | 配电箱 | 配电箱600*800mm 配电箱安装：压铜(端子)接线、补刷(喷)油漆、接地; | 台 | 1 | 909.76 | 909.76 | 153.15
5 | 030404017002 | 配电箱 | 配电箱150*200mm 配电箱安装：压铜(端子)接线、补刷(喷)油漆、接地; | 台 | 1 | 353.1 | 353.1 | 79.59
6 | 030404034001 | 空调开关 | 空调开关50A 主材+人工费+辅料 | 个 | 1
7 | 030412001002 | 普通灯具 | 主材+人工费+辅料 | 套 | 1 | 845.45 | 845.45 | 14.67
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2752.43 | 484.29
本页小计 | [6 empty] | 2752.43 | 484.29
合 计 | [6 empty] | 2752.43 | 484.29
表—2—1

## 表-08-2 单价措施项目清单计价表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：室内办公区域设计方案\单项工程【安装工程】 | [8 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 |  | 定额机械费 | 暂估价
| 2.1 | 专业措施项目 |  |  | 1
1 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1
2 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1
3 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1
4 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1
5 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1
6 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1
7 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1
8 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1
9 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1
10 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
11 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
12 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1
13 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1
14 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
本页小计
表—2—2
单价措施项目清单与计价表
工程名称：单位工程投标报价汇总表\单项工程【安装工程】 | [8 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 |  | 定额机械费 | 暂估价
15 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1
16 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1
17 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
18 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1
小计
本页小计
合 计
表—2—2

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：单位工程投标报价汇总表\单项工程【安装工程】 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  | 67.32 |  |  |  | 建设工程安全文明施工费为不可竞争费用 。在编制概算、招标控制价时应足额计取，即安全文明施工费费率按基本费费率加现场评价费最高费率计列。
1.1 | ① | 环境保护 | 484.29 | 1.1 | 5.33
1.2 | ② | 文明施工 | 484.29 | 2.5 | 12.11
1.3 | ③ | 安全施工 | 484.29 | 3.9 | 18.89
1.4 | ④ | 临时设施 | 484.29 | 6.4 | 30.99
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 484.29 | 0.48 | 2.32
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 484.29 | 0.23 | 1.11
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 484.29 | 0.36 | 1.74
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 0
7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 0
8 | 031302008001 | 工程定位复测费 | 484.29 | 0.09 | 0.44
合 计 |  |  |  |  | 72.93
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表—3

## 表-13 规费、税金项目计价表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：单位工程投标报价汇总表\单项工程【安装工程】 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 484.29 |  | 9.34 | 45.23
2 | 税金 | 分部分项及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-其中：除税甲供材料（设备）费 | 2870.59 |  | 9 | 258.35
3 | 附加税 | 分部分项及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-其中：除税甲供材料（设备）费 | 2870.59 |  | 0.313 | 8.98
合 计 | [5 empty] | 312.56
表—4